[bookmark: _GoBack]ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ SIRI 100Τ  (ΚΩΔΙΚΟΣ 135799)  ΤΕΜ 200
ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΧΑΝΟΥΝ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΤΑΙ . ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΤΗΣ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΠΑΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  100 ΤΕΜ/ΠΑΚΕΤΟ 
    ΓΑΖΑ ΙΩΔΟΦΟΡΜΙΟΥ: (ΚΩΔΙΚΟΣ 261235) ΓΑΖΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΙΩΔΟΦΟΡΜΙΟ                              ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 50% ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1CM X 5M.  1 ΤΕΜΑΧΙΑ. ΜΑΚΡΙΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΟΔΟΝΤΙΝΗΣ(ΤΥΠΟΥ BIODENTINE): (ΚΩΔΙΚΟΣ: 262374) ΒΙΟΕΝΕΡΓΟ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΒΙΟΠΥΡΙΤΙΟ (ΤΥΠΟΥ BIODENTINE), ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΦΟΥ ΣΕ ΒΑΘΙΕΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΟΛΦΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΦΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΦΟΤΟΜΕΣ 15 ΔΟΣΕΩΝ. 15 ΚΑΨΟΥΛΕΣ. 

  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΟΔΟΝΤΙΝΗΣ (ΤΥΠΟΥ ΜΤΑ):(ΚΩΔΙΚΟΣ: 262832)ΜΙΓΜΑ ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (ΤΥΠΟΥ MTA), ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΚΟΝΙΑ, ΜΕ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, ΠΥΡΙΤΙΟ, ΣΙΔΗΡΟ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΝΑΤΡΙΟ, ΚΑΛΙΟ, ΒΙΣΜΟΥΘΙΟ, ΟΞΕΙΔΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ, ΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 10 ΔΟΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΕΜΦΡΑΞΗ, ΤΑΧΥΠΗΚΤΟ. 10 ΔΟΣΕΙΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΝΙΑ:(ΚΩΔ.72111)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΥΓΕΝΟΛΗ, ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ.ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΗΞΗΣ (ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ, ΧΡΟΝΟΣ ΠΗΞΗΣ ΤΟ ΠΟΛΥ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ). ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΣΗ (90gr) ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΗ (90gr) ΠΡΟΣ ΑΝΑΜΙΞΗ. 1 ΤΕΜΑΧΙΟ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ: (ΚΩΔΙΚΟΣ: 224112)ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΜΗ ΑΦΡΙΖΟΝ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ (ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ, ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ, ΙΟΚΤΟΝΟ, ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ), ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1L. 2 ΤΕΜΑΧΙΑ.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΑΝΙΚΙΑ:(ΚΩΔΙΚΟΣ: 262366)ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΑΝΙΚΙΑ, ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100MM ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ, 25 ΤΕΜΑΧΙΑ/ΠΑΚΕΤΟ.  2 ΠΑΚΕΤΑ.
ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ

ΑΥΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΥΑΛΟΝΟΜΕΡΗΣ ΚΟΝΙΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ: (ΚΩΔΙΚΟΣ 262816) ΑΥΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ (ΧΗΜΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ) ΥΑΛΟΪΝΟΜΕΡΗΣ ΚΟΝΙΑ ΓΙΑ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΣΚΟΝΗ-ΥΓΡΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗ, ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΒΗ, ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΦΘΟΡΙΟ, ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ (ΥΨΗΛΟ ΙΞΩΔΕΣ). (1 ΤΕΜΑΧΙΑ).
ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ   262375 ΤΕΜ 1 
ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΝΤΙΩΝ ΣΕ ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙ, ΝΑ ΠΕΡΙΈΧΕΙ ΠΙΝΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΚΥΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ 70931 ΠΑΚΕΤΑ 4
ΒΕΛΟΝΑ ΔΙΑΚΛΥΣΜΟΥ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΥΦΛΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΚΑΜΨΗΣ  Η ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΚΕΚΑΜΕΝΗ, ΜΕΓΕΘΟΥΣ 27 Η 30G ΜΕΧΡΙ 21-25 MM ΜΗΚΟΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ 5ML ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ LYER LOCK ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΚΡΙΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 




