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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
  7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ				               Άγιος Νικόλαος  21/07/26
  Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
  (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΕΡΓΛΩΤΙΔΙΚΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ.

Υπεργλωττιδικός αεραγωγός με cuff απο gel. 
Να είναι 2ης γενιάς υπεργλωττιδικός αεραγωγός, με cuff από ειδικό gel, χωρίς προσθήκη αέρα.
 Να δέχεται ενδοτραχειακό σωλήνα και να έχει αυλό για καθετήρα αναρρόφησης. 
Να διαθέτει πεπλατυσμένο σχήμα για στρεπτική ακαμψία κι ενσωματωμένο bite block .
Να διατείθεται  στα νούμερα 3,4 και 5.
 Να διαθέτει τα ISO και την επέκταση CE από το Notify Body/Σώμα Πιστοποιήσης  που απαιτείται με τον Νέο Κανονισμό MDR 2017/745 και το Declaration σύμφωνα με τον Νέο Κανονισμό MDR 2017-745 περί τεχνικής και επιστημονικής  υποστήριξης.
Να διασφαλίζει την πλήρη  ιχνηλασιμότητα  του  προϊόντος, καθώς και την εγγύηση  ότι τα προϊόντα έχουν διακινηθεί, μεταφερθεί και αποθηκευτεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
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