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Θέμα:  Προδιαγραφές ΤΡΟΚΑΡ
  Αποστειρωμένοι θωρακικοί σωλήνες παροχέτευσης με ενσωματωμένο τροκάρ, κατάλληλο για χρήση σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Να είναι κατασκευασμένοι από βιοσυμβατό υλικό, ανθεκτικό, να διαθέτουν ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος για ακτινολογική επιβεβαίωση θέσης. Να έχουν πλευρικές οπές παροχέτευσης, λείες και επαρκούς αριθμούς για αποτελεσματική παροχέτευση αέρα και υγρών. Το τροκάρ να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ιατρικής χρήσης, με ασφαλή εφαρμογή, σταθερή σύνδεση με τον σωλήνα κατά την εισαγωγή. Να διαθέτουν ευδιάκριτη διαβάθμιση μήκους στον σωλήνα. Να είναι συμβατοί με συστήματα παροχέτευσης θώρακος και συνδετικά στάνταρ διαμέτρου. Να είναι latex free, μίας χρήσης, σε ατομική συσκευασία. Να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό. 
Να διατεθεί φωτογραφικό υλικό. Τα ΤΡΟΚΑΡ να έχουν μακρινή ημερομηνία λήξης.
                                                                                                    ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Ε.Π. 
                                                                                                ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ


  7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ


  ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»


  (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)


  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…………


  ΤΜΗΜΑ ΤΕΠ
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Ταχ. Δ/νση: �
�HYPERLINK "http://www.webcare.com.gr/hdemo/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=57"�Κ. Παλαιολόγου & Κνωσσού ��
�
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Άγιος Νικόλαος  6-5-2026 





ΠΡΟΣ:  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 








  








