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ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια των εργασιών και τοποθέτησης υλικών στους ανελκυστήρες κρίνεται απαραίτητη η άμεση προμήθεια των παρακάτω υλικών, τα οποία απαιτούνται για την σωστή και ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Θα πρέπει να κατατεθεί και βεβαίωση επίσκεψης στο χώρο.
Α. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ DUBLEX ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
Περιγραφή υλικών
1) Αντικατάσταση δαπέδου 1 τμχ
2) Τοποθέτηση σοβατεπί Inox περιμετρικά του θαλάμου 1 τμχ
3) Συμπλήρωμα ηλεκτρικού λαδιού 3 δοχεία 20λτρ 3 τμχ
Ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.085,00€ με ΦΠΑ 24%
Β. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ DUBLEX ΔΕΞΙΟΣ
Περιγραφή υλικών
4) Αντικατάσταση δαπέδου 1 τμχ
5) Τοποθέτηση σοβατεπί Inox περιμετρικά του θαλάμου 1 τμχ
6) Συμπλήρωμα ηλεκτρικού λαδιού 3 δοχεία 20λτρ 3 τμχ
7) Τοποθέτηση φωτοκουρτίνας 1τμχ
Ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.358,00€ με ΦΠΑ 24%
Γ.ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΘΑΡΩΝ
Περιγραφή Υλικών
1) Τοποθέτηση φωτοκουρτίνας 1 τμχ
2) Αντικατάσταση μοτέρ αυτόματης πόρτας 1 τμχ
Ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 750,00€ με ΦΠΑ 24%

Δ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ DUBLEX ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ
Περιγραφή Υλικών
1) Αντικατάσταση πόρτας θαλάμου τύπου BUS 1 τμχ
2) Αντικατάσταση κλειδαριάς με προμανδάλωση 5 τμχ
3) Τοποθέτηση ηλεκτρομαγνήτη 1 τμχ
4) Αντικατάσταση δαπέδου 1 τμχ
5) Τοποθέτηση σοβατεπί inox περιμετρικά του θαλάμου 1 τμχ
6) Επιπλέον φωτισμός θαλάμου 1 τμχ
7) Συμπλήρωμα ηλεκτρικού λαδιού 3 δοχεία 20λτρ  3 τμχ
Ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 3.700,00€ με ΦΠΑ 24%
Ε. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ DUBLEX ΔΕΞΙΟΣ
Περιγραφή Υλικών
1) Αντικατάσταση πόρτας θαλάμου τύπου BUS 1 τμχ
2) Αντικατάσταση κλειδαριάς με προμανδάλωση 5 τμχ
3) Τοποθέτηση ηλεκτρομαγνήτη 1 τμχ
4) Αντικατάσταση δαπέδου 1 τμχ
5) Τοποθέτηση σοβατεπί inox περιμετρικά του θαλάμου 1 τμχ
6) Επιπλέον φωτισμός θαλάμου 1 τμχ
7) Συμπλήρωμα ηλεκτρικού λαδιού 3 δοχεία 20λτρ  3 τμχ
Ενδεικτική προϋπολογιζόμενη δαπάνη 3.700,00€ με ΦΠΑ 24%

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
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