ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Το ΓΝΑΝ ενδιαφέρεται για την προμήθεια φιαλών ιατρικού οξυγόνου 3lt/200Bar σύμφωνα µε τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:

ΦΙΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ–ΤΥΠΟΥ COMPACT Ο2

Φιάλες ιατρικού οξυγόνου από αλουμίνιο µε μικροβάρος, υδραυλικού όγκου 3ltr και πίεσης 200Bar. Οι φιάλες πρέπει να διαθέτουν:

- Ενσωματωμένο ρυθμιστή πίεσης και ροόμετρο παροχής οξυγόνου και λήψη λειτουργίας αναπνευστήρα.

- Ενσωματωμένο κλείστρο πλήρως προστατευόμενο για επιπλέον ασφάλεια σε σχέση µε τις συμβατικές φιάλες.

- Ένδειξη της διαθέσιμης υπολειπόμενης πίεσης.

- Εργονομικό άγκιστρο στήριξης στην κλίνη ή σε τροχήλατο φορείο ή αμαξίδιο μεταφοράς ασθενούς.

- Ενσωματωμένο κάλυμμα ασφαλείας.

- Αυτοκόλλητη ετικέτα οδηγιών επί της φιάλης, για ασφαλή χρήση και σωστό χειρισμό αυτής.

- Έτος κατασκευής 2025 ή 2026. Οι φιάλες θα παραδοθούν γεμάτες.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν:

  - Να καταθέσουν τεχνικά φυλλάδια των φιαλών που θα προσφέρουν.

  - Το αέριο οξυγόνο να πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Φαρμακοποιία.

  - Άδεια Κυκλοφορίας, Δυνατότητας Παραγωγής και Διακίνησης, Πιστοποιητικό KKΠ GMD (Κανόνες Καλής Παρασκευής) από τον ΕΟΦ.

  - Άδεια υδραυλικής δοκιμής από τον ΕΒΕΤΑΜ.

  - Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει άδεια παραγωγής, εμφιάλωσης ιατρικών αερίων από τον ΕΟΦ, σύμφωνα με τις αρχές & κανόνες Καλής Παραγωγής, όπως υπαγορεύονται από την απόφαση ΔΣ ΕΟΦ 62060 (ΦΕΚ 1586/Β'/30-09- 2010). (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).

  - Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 για εμφιάλωση, διανομή και εμπορία εμφιαλωμένων ιατρικών αερίων επί ποινή αποκλεισμού. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).

  - Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρουν ότι οι προσφερόμενες φιάλες είναι συμβατές για πλήρωση από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αναγόμωση φιαλών ιατρικών αερίων (Mobiak, Linde, κτλ).

  - Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 13485:2003, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:2003, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).

  - Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό έγκρισης συστήματος ποιότητας όπως καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/ΦΕΚ 32/16-01-2004 – «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων». (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).

  - Υπεύθυνη δήλωση τεχνικής υποστήριξης.

Ο Συντάκτης –Μηχανικός

Σκαρβελάκης Εμμανουήλ