247002:ΛΑΒΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 2 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ CYT-COAG, ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΗΚΟΥΣ 3 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΑΚΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΛΕΠΙΔΑΣ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΙΜΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ.