[bookmark: _GoBack]247002:ΛΑΒΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 2 ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ CYT-COAG, ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΗΚΟΥΣ 3 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΑΚΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΛΕΠΙΔΑΣ.
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΙΜΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ.
