ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ

Να είναι κατασκευασμένοι από πολυουρεθάνη.

Να φέρουν οδηγό σύρμα.

Να τοποθετούνται με τεχνική seldinger.

Να έχουν μήκος 5cm.

Να διατεθεί  δείγμα ή prospectus.

Nα είναι  αποστειρωμένοι και να διατίθενται σε 20GA.

Να διαθέτουν μακρινή ημερομηνία λήξης.