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Να είναι κατασκευασμένοι από πολυουρεθάνη.
Να φέρουν οδηγό σύρμα. 
Να τοποθετούνται με τεχνική seldinger.
Να έχουν μήκος 5cm.
Να διατεθεί  δείγμα ή prospectus.
Nα είναι  αποστειρωμένοι και να διατίθενται σε 20GA.
Να διαθέτουν μακρινή ημερομηνία λήξης. 
