[bookmark: _GoBack]287257 Υδροκαθαριστικά υπεραπορροφητικά επιθέματα με άργυρο, από πολυακρυλικές ίνες. Εμποτισμένα με βαζελίνη η οποία καθιστά την αφαίρεση ατραυματική και με μόρια υδροκολλοειδούς τα οποία παράγουν την επούλωση. Διάσταση 15*15cm

172907  Επίθεμα πλέγματος πολυεστέρα εμποτισμένο με βαζελίνη και υδροκολλοειδές. Με αν τιμικροβιακό παράγοντα αργύρου ( ελεύθερο σουλφαδιαζίνης) περιεκτικότητα 0,35mg/cm Διάσταση 10*12
