1) [bookmark: _GoBack]Καζανάκι Υψηλής  πίεσης 50€ με ΦΠΑ 24%, 20 τμχ 73244
· Πλαστικό καζανάκι 
· Χρώμα: λευκό
· Να είναι κατάλληλο για  λεκάνες υψηλής πιέσεως.
· Να διαθέτει μπουτόν διπλής ενέργειας για εξοικονόμηση νερού.
· Να διαθέτει γρήγορο και αθόρυβο γέμισμα.
· Να διαθέτει οριζόντιο φλοτέρ 1/2” που τοποθετείται από όποια πλευρά εξυπηρετεί η υδραυλική εγκατάσταση.
· Η συσκευασία να περιέχει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την εγκατασταση (λάστιχα, καμπάνα, κατεβασιά, φλοτέρ κλπ.)
· Διαστάσεις περίπου Υ*Μ*Β  45*41*15cm.
· Πιστοποίηση CE

2) Μπαταρία Νιπτήρα Περιστροφική    50€ με ΦΠΑ 24%, 20 τμχ 162683
· Περιστροφική μπαταρία νιπτήρα
· Ψηλό καμπύλο στόμιο
· Επιτραπέζια τοποθέτηση
· Μονός μοχλός
· Χρωμέ
· Ανθεκτική κατασκευή
· Πιστοποίηση CE

3) Μπαταρία ντουζ 40€ με ΦΠΑ 24%, 20 τμχ 73666
· Ανάμεικτη μπαταρία μπάνιου
· Να περιλαμβάνει ροζέτες και γόνατα για απόλυτη εφαρμογή, 1 σπιράλ τηλεφώνου μήκους 1,5m, 1 τηλέφωνο ντουζ , μηχανισμό μπαταρίας 40mm.
· Πιστοποίηση CE

4) Μηχανισμός μπαταρίας περιστροφικός  10€  με ΦΠΑ 24%, 20 τμχ 171931
· Μηχανισμός Βαρέως Τύπου Ορειχάλκινος, Κλασικός Μηχανισμός Μπαταρίας 1/2" για όλων των τύπων μπαταρίες


5) Φλοτέρ καζανακιού πολυμορφικό 15€ με ΦΠΑ 24%,  20 τμχ 74867
· Να προσαρμόζεται σε κάθε τύπο καζανακιού (πλαινής ή κάτω παροχής/πυθμένος)
· Να διαθέτει αντάΖΑπτορες για σπείρωμα 1/2" ή 3/8"
· Να ρυθμίζει για παροχή είτε από το πλάι είτε από τον πάτο
· Να διαθέτει ρύθμιση της στάθμης
· Πιστοποίηση CE

6) Διακόπτης καλοριφέρ 1/2” 10€  με ΦΠΑ 24%, ίσιος 20 τμχ 74730
· Ίσιος Διακόπτης εξωτερικού βρόγχου αρσενικός, κατάλληλος για χρήση σε σώμα καλοριφέρ.

7) Διακόπτης καλοριφέρ 1/2” γωνιακός 10€  με ΦΠΑ 24%, 20 τμχ 74730
· Γωνιακός Διακόπτης εξωτερικού βρόγχου αρσενικός, κατάλληλος για χρήση σε σώμα καλοριφέρ.

8) Μηχανισμός αέρος καζανακιού 15€ με ΦΠΑ 24%,  20 τμχ 207048
Να διαθέτει:
· Κορμό μηχανισμού κομπλέ 2" με ρυθμιζόμενη υπερχείλιση.
· Σωληνάκι σιλικόνης 33cm.
· Μπουτόν Νο1 
· Κωνικό λάστιχο 2''
· Παξιμάδι (P.S.) 2"
· Σετ βίδες σιδερένιες 8 cm
· Τάπα Νο 2 άσπρη
· Φλοτέρ για πλαϊνή και πυθμένος παροχή, πλαστικό 1/2" ρυθμιζόμενο 5-23cm
· Μικρή πλαστική βέργα 5cm
· Φούσκα φλοτέρ στρογγυλή Φ 90
· Λάστιχο (βάσης καζανακίου) εμμανουέλα
· Σωληνάκι άσπρο φλοτέρ μείωσης θορύβου

9) Τεφλόν κορδόνι  15€ με ΦΠΑ 24%,  20 τμχ 73036
· Νήμα στεγανοποίησης 160m
· Αντοχή από -55 0C ως +1300C

10) Φιάλη καμινέτου 10€  με ΦΠΑ 24%, 10 τμχ 74747
· Φιάλη κίτρινη για υδραυλικές εργασίες, αέριο νέας γενιάς (Προπανίου) για φλόγιστρο

11) Σπιράλ Inox 1/2" Θ-Θ 60cm 10€ ΜΕ ΦΠΑ 24%,  20 τμχ 74561
· Σπιράλ σύνδεσης νερού με διαστάσεις των δυο σπειρωμάτων Θηλυκό 1/2″x Θηλυκό 1/2″ κατάλληλο για χρήση σε συστήματα διανομής νερού

12) Βαλβίδα νεροχύτη 1 1/2" μικρή 5€ ΜΕ ΦΠΑ 24%, 20 τμχ 151612
· Βαλβίδα νεροχύτη μικρή  χρωμέ με υπερχείληση και πλαστική τάπα, να προσαρμόζεται σε ανοξείδωτους νεροχύτες κουζίνας. Διάσταση πάσου 1 1/2" Διάσταση σχάρα 70mm.

13) Λάστιχα στεγανοποίησης λεκάνης/καζανακιού 3€ ΜΕ ΦΠΑ 24%  40 τμχ(20-10-10) 351774
[image: ]
· Από αριστερά προς τα δεξιά διαστάσεις λάστιχου: 1) εξωτερική διάμετρος 59,00mm , εσωτερική διάμετρος οπής 32-34mm(κωνικό σχήμα), 2) εξωτερική διάμετρος 51mm , εσωτερική διάμετρος οπής 28mm(κωνικό σχήμα), 3) εξωτερική διάμετρος 51,50mm , εσωτερική διάμετρος οπής 40mm(κωνικό σχήμα)


14) ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΜΑΝΙΤΗ 5€ ΜΕ ΦΠΑ 24%  2 ΤΜΧ,74677 ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΕΣ 5€ ΜΕ ΦΠΑ 24% 2 ΤΜΧ 74379 
15) ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΠΕΡΜΑΝΙΤΗ 1 1/2" 40 ΤΜΧ, 0,50€ ΜΕ ΦΠΑ 24%, 73486

16) 20 ΤΜΧ ΣΠΙΡΑΛ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΙΠΤΗΡΑ 1 1/4" *Φ32, 10€ ΜΕ ΦΠΑ 24% 74062

17) 20 ΤΜΧ ΣΠΙΡΑΛ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 1 1/2" *Φ50, 10€ ΦΠΑ 24% ΜΟΝΟ 74062
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