- Καζανάκι Υψηλής  πίεσης 50€ με ΦΠΑ 24%, 20 τμχ 73244

- Πλαστικό καζανάκι

- Χρώμα: λευκό

- Να είναι κατάλληλο για  λεκάνες υψηλής πιέσεως.

- Να διαθέτει μπουτόν διπλής ενέργειας για εξοικονόμηση νερού.

- Να διαθέτει γρήγορο και αθόρυβο γέμισμα.

- Να διαθέτει οριζόντιο φλοτέρ 1/2” που τοποθετείται από όποια πλευρά εξυπηρετεί η υδραυλική εγκατάσταση.

- Η συσκευασία να περιέχει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την εγκατασταση (λάστιχα, καμπάνα, κατεβασιά, φλοτέρ κλπ.)

- Διαστάσεις περίπου Υ*Μ*Β  45*41*15cm.

- Πιστοποίηση CE

- Μπαταρία Νιπτήρα Περιστροφική    50€ με ΦΠΑ 24%, 20 τμχ 162683

- Περιστροφική μπαταρία νιπτήρα

- Ψηλό καμπύλο στόμιο

- Επιτραπέζια τοποθέτηση

- Μονός μοχλός

- Χρωμέ

- Ανθεκτική κατασκευή

- Πιστοποίηση CE

- Μπαταρία ντουζ 40€ με ΦΠΑ 24%, 20 τμχ 73666

- Ανάμεικτη μπαταρία μπάνιου

- Να περιλαμβάνει ροζέτες και γόνατα για απόλυτη εφαρμογή, 1 σπιράλ τηλεφώνου μήκους 1,5m, 1 τηλέφωνο ντουζ , μηχανισμό μπαταρίας 40mm.

- Πιστοποίηση CE

- Μηχανισμός μπαταρίας περιστροφικός  10€  με ΦΠΑ 24%, 20 τμχ 171931

- Μηχανισμός Βαρέως Τύπου Ορειχάλκινος, Κλασικός Μηχανισμός Μπαταρίας 1/2" για όλων των τύπων μπαταρίες

- Φλοτέρ καζανακιού πολυμορφικό 15€ με ΦΠΑ 24%,  20 τμχ 74867

- Να προσαρμόζεται σε κάθε τύπο καζανακιού (πλαινής ή κάτω παροχής/πυθμένος)

- Να διαθέτει αντάΖΑπτορες για σπείρωμα 1/2" ή 3/8"

- Να ρυθμίζει για παροχή είτε από το πλάι είτε από τον πάτο

- Να διαθέτει ρύθμιση της στάθμης

- Πιστοποίηση CE

- Διακόπτης καλοριφέρ 1/2” 10€  με ΦΠΑ 24%, ίσιος 20 τμχ 74730

- Ίσιος Διακόπτης εξωτερικού βρόγχου αρσενικός, κατάλληλος για χρήση σε σώμα καλοριφέρ.

- Διακόπτης καλοριφέρ 1/2” γωνιακός 10€  με ΦΠΑ 24%, 20 τμχ 74730

- Γωνιακός Διακόπτης εξωτερικού βρόγχου αρσενικός, κατάλληλος για χρήση σε σώμα καλοριφέρ.

- Μηχανισμός αέρος καζανακιού 15€ με ΦΠΑ 24%,  20 τμχ 207048

Να διαθέτει:

- Κορμό μηχανισμού κομπλέ 2" με ρυθμιζόμενη υπερχείλιση.

- Σωληνάκι σιλικόνης 33cm.

- Μπουτόν Νο1

- Κωνικό λάστιχο 2''

- Παξιμάδι (P.S.) 2"

- Σετ βίδες σιδερένιες 8 cm

- Τάπα Νο 2 άσπρη

- Φλοτέρ για πλαϊνή και πυθμένος παροχή, πλαστικό 1/2" ρυθμιζόμενο 5-23cm

- Μικρή πλαστική βέργα 5cm

- Φούσκα φλοτέρ στρογγυλή Φ 90

- Λάστιχο (βάσης καζανακίου) εμμανουέλα

- Σωληνάκι άσπρο φλοτέρ μείωσης θορύβου

- Τεφλόν κορδόνι  15€ με ΦΠΑ 24%,  20 τμχ 73036

- Νήμα στεγανοποίησης 160m

- Αντοχή από -55 0C ως +1300C

- Φιάλη καμινέτου 10€  με ΦΠΑ 24%, 10 τμχ 74747

- Φιάλη κίτρινη για υδραυλικές εργασίες, αέριο νέας γενιάς (Προπανίου) για φλόγιστρο

- Σπιράλ Inox 1/2" Θ-Θ 60cm 10€ ΜΕ ΦΠΑ 24%,  20 τμχ 74561

- Σπιράλ σύνδεσης νερού με διαστάσεις των δυο σπειρωμάτων Θηλυκό 1/2″x Θηλυκό 1/2″ κατάλληλο για χρήση σε συστήματα διανομής νερού

- Βαλβίδα νεροχύτη 1 1/2" μικρή 5€ ΜΕ ΦΠΑ 24%, 20 τμχ 151612

- Βαλβίδα νεροχύτη μικρή  χρωμέ με υπερχείληση και πλαστική τάπα, να προσαρμόζεται σε ανοξείδωτους νεροχύτες κουζίνας. Διάσταση πάσου 1 1/2" Διάσταση σχάρα 70mm.

- Λάστιχα στεγανοποίησης λεκάνης/καζανακιού 3€ ΜΕ ΦΠΑ 24%  40 τμχ(20-10-10) 351774

- Από αριστερά προς τα δεξιά διαστάσεις λάστιχου: 1) εξωτερική διάμετρος 59,00mm , εσωτερική διάμετρος οπής 32-34mm(κωνικό σχήμα), 2) εξωτερική διάμετρος 51mm , εσωτερική διάμετρος οπής 28mm(κωνικό σχήμα), 3) εξωτερική διάμετρος 51,50mm , εσωτερική διάμετρος οπής 40mm(κωνικό σχήμα)

- ΦΥΛΛΟ ΠΕΡΜΑΝΙΤΗ 5€ ΜΕ ΦΠΑ 24%  2 ΤΜΧ,74677 ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΦΛΑΝΤΖΕΣ 5€ ΜΕ ΦΠΑ 24% 2 ΤΜΧ 74379

- ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑΤΑ ΠΕΡΜΑΝΙΤΗ 1 1/2" 40 ΤΜΧ, 0,50€ ΜΕ ΦΠΑ 24%, 73486

- 20 ΤΜΧ ΣΠΙΡΑΛ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΙΠΤΗΡΑ 1 1/4" *Φ32, 10€ ΜΕ ΦΠΑ 24% 74062

- 20 ΤΜΧ ΣΠΙΡΑΛ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ 1 1/2" *Φ50, 10€ ΦΠΑ 24% ΜΟΝΟ 74062

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟ, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ