Τεχνικές Προδιαγραφές συστήματος συμπαρατήρησης Χειρουργικού μικροσκοπίου

- Να είναι πλήρως συμβατό με το Χειρουργικό Μικροσκόπιο KAPS SOM 22

- Να παρέχει άριστη οπτική ποιότητα και εργονομία

- Να διαθέτει διαχωριστή δέσμης διπλής εξόδου

- Να διαθέτει διοφθάλμιο οπτικό σωλήνα συμπαρατήρησης

- Να διαθέτει ευρύ διοφθάλμιο οπτικό σωλήνα

- Να διαθέτει ρυθμιζόμενους προσοφθάλμιους φακούς

- Να διαθέτει σωλήνα προσαρμογής κάμερας

- Να διαθέτει ψηφιακή κάμερα υψηλής ευκρίνειας

- Να παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης εξαρτημάτων, ευθυγράμμισης οπτικού συστήματος, τοποθέτησης και ρύθμισης κάμερας και ολοκληρωμένος λειτουργικός έλεγχος μετά το τέλος των εργασιών