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· Διαστάσεις: 16x100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm.
· Χωρητικότητας 10ml με αντιπηκτικό 1.8mg/mL EDTA Κ2
· Να είναι κενού αέρα αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα
· Να φέρουν ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η περιεχόμενη ποσότητα του αντιπηκτικού και η ημερομηνία λήξης.
· Να είναι αποστειρωμένα με ακτινοβολία, EN ISO 11137, με sterility assurance level (SAL) της τάξεως 10-6.
· Να μην περιέχουν Latex, Dry Natural Rubber, Phthalates
· Να κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο που να πιστοποιεί τα παραπάνω δείγματα.
