ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών/Μετρούμενες Ιδιότητες Ηλεκτρικές δοκιμές | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Ελαστικά | Μετρήσεις της ηλεκτρικής |  |
| καλύμματα | αντίστασης γείωσης, της |  |
| δαπέδου | ηλεκτρικής επιφανειακής αντίστασης και της | ΕΛΟΤΕΝ1081:1998 |
|  | Κατακόρυφης αντίστασης |  |

Ο φορέας που θα προβεί στις μετρήσεις θα πρέπει να έχειΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025: 2005.

| A/A | ΧΩΡΟΣ(για μέτρηση αντιστάσεων ελαστικών καλυμμάτων δαπέδου) | ΕΜΒΑΔΟΝ (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ1(ΑΙΘΟΥΣΑΔ’) | 47,00 |
| 2 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ3(ΑΙΘΟΥΣΑΒ’) | 39,50 |
| 3 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ4(ΑΙΘΟΥΣΑΑ’) | 38,70 |
| 4 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΚΑΙΣΑΡΙΚΩΝ | 40,50 |
| 5 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΣΗΠΤΙΚΟ | 24,50 |
| 6 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΣΗΠΤΙΚΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ | 25,50 |
| 7 | ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ 1 | 20,00 |
| 8 | ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ 2 | 19,00 |
| 9 | Μ.Ε.Θ | 117,00 |
| 10 | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΤ.Ε.Π(ΑΙΘΟΥΣΑΑΝΑΝΗΨΗΣ) | 28,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 399,70 |