ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

Προστατευτικά επιθέματα οφθαλμών σιλικόνης για την αποφυγή της ξήρανσης και τον περιορισμό των εκδορών του κερατοειδούς, κατά την διάρκεια γενικής αναισθησίας, καταστολής ή άλλης παρόμοιας διαδικασίας.

Να διαθέτουν:

- Μη κολλητική γλωττίδα που διευκολύνει την τοποθέτηση, την προσαρμογή και την αφαίρεση.

- Απαλή συγκολλητική ουσία: που μειώνει τον κίνδυνο δερματικών εκδορών χωρίς να τραβάει.

- Διαφανή σχεδιασμό που επιτρέπει συνεχή παρακολούθηση της περιοχής των ματιών.

- Ελλειψοειδές σχήμα

Μιας χρήσης, συσκευασμένο σε ζεύγη, φιλικό προς τις βλεφαρίδες

Απαραίτητη η κατάθεση δείγματος και τεχνικού φυλλαδίου προς πιστοποίηση των ανωτέρω.