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Προστατευτικά επιθέματα οφθαλμών σιλικόνης για την αποφυγή της ξήρανσης και τον περιορισμό των εκδορών του κερατοειδούς, κατά την διάρκεια γενικής αναισθησίας, καταστολής ή άλλης παρόμοιας διαδικασίας.

Να διαθέτουν:
· Μη κολλητική γλωττίδα που διευκολύνει την τοποθέτηση, την προσαρμογή και την αφαίρεση.
· Απαλή συγκολλητική ουσία: που μειώνει τον κίνδυνο δερματικών εκδορών χωρίς να τραβάει.
· Διαφανή σχεδιασμό που επιτρέπει συνεχή παρακολούθηση της περιοχής των ματιών.
· Ελλειψοειδές σχήμα
Μιας χρήσης, συσκευασμένο σε ζεύγη, φιλικό προς τις βλεφαρίδες
Απαραίτητη η κατάθεση δείγματος και τεχνικού φυλλαδίου προς πιστοποίηση των ανωτέρω.

