ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΕΤΡΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΝΗΣ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ

- ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ

- ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΗΚΟΣ

- ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

- ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΦΥΓΚΤΗΡΑ

- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΕΣΩ ΣΦΑΓΙΤΙΔΑ ΥΠΟΚΛΗΔΙΟ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΦΛΕΒΑ ΜΗΚΟΥΣ 20 ΕΚ

- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ

- ΕΥΚΟΛΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΕΙΓΜΑ Η ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ