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Να είναι ειδικά σχεδιασμένο για να προσφέρει αξιόπιστες και αποτελεσματικές διαγνώσεις -διασωληνώσεις. 
Να περιέχει λαβή με λαμπτήρα τεχνολογίας φωτισμού LED που επιτυγχάνει τη μέγιστη ένταση του φωτός και την τέλεια απόδοση χρωμάτων συμβατή με υπάρχουσες λάμες (Heine, Riesterκ.α). 
Ναείναι πιο φωτεινός από τους συμβατικούς λαμπτήρες αλογόνου, έχοντας ομοιογένεια και διαθέτοντας πολύ φωτεινό λευκό φως, με θερμοκρασία χρώματος αναφοράς 5.200 Kelvin& ενισχυμένη αντίθεση.
 Να έχει διάρκεια ζωής 50000.Να  μπορεί να αποστειρωθεί και να κλιβανιστεί με ευκολία και μπορεί να λειτουργεί ενώ φορτίζεται ταυτόχρονα (στην περίπτωση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας). Να έχουν απλή και ασφαλή εφαρμογή ,χωρίς κίνδυνο τραυματισμού, με πλήρη έλεγχο ποιότητας και ειδικό σχεδιασμό χωρίς κενά και άλλα σημεία που αποτελούν εστίες μικροβίων, ώστε να καθαρίζονται εύκολα.
 Το σετ λαρυγγοσκοπίου να περιέχει:  Λάμα Mac 3 και 4  
