ΘΗΚΗ ΠΛΥΣΗΣ 0Ο ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΥ STORZ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΣ ΚΡΑΝΙΟΥ

Η θήκη να είναι 0ο και μήκους 175mm και να μην αυξάνει τη διάμετρο του ενδοσκοπίου περισσότερο από 0,7mm.

Να είναι απόλυτα συμβατή με το σύστημα Endoscrub 2 και τη πολυλειτουργική κονσόλα IPC του οίκου MEDTRONIC.