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Η θήκη να είναι 0ο και μήκους 175mm και να μην αυξάνει τη διάμετρο του ενδοσκοπίου περισσότερο από 0,7mm.
Να είναι απόλυτα συμβατή με το σύστημα Endoscrub 2 και τη πολυλειτουργική κονσόλα IPC του οίκου MEDTRONIC.
 
