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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ


	ΕΙΔΟΣ
	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	
ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ


	· Επιδαπέδιο φορητό αναστημόμετρο
· Κατάλληλο για μέτρηση του ύψους παιδιών και ενηλίκων.
·  Ανθεκτική κατασκευή
·  Aπο - συναρμολογείται σε διάφορα μέρη εύκολα και γρήγορα 
· Πρακτικό στη μεταφορά με ειδική λαβή 
· Πλαστική βάση για την εξασφάλιση της αναγκαίας σταθερότητας 
· Ευανάγνωστη κλίμακα μέτρησης η οποία διαβάζεται και από τις δύο πλευρές


	
ΜΕΖΟΥΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	· Βολική ταινία για την μέτρηση της περιφέρειας με πρακτικό μηχανισμό εξαγωγής
· Συνεχής λήψη ταινίας για ακριβή μέτρηση γύρω από το σώμα
· Με ενσωματωμένο μηχανισμό τροφοδοσίας
· Μήκος εύρους μέτρησης [Μέγ.] 2,05 m
· Διαίρεση 1 χλστ
· 

	
ΔΕΡΜΑΤΟΠΤΥΧΟΜΕΤΡΟ

	· Έχει ακρίβεια μέτρησης 1 mm και μεγάλη αξιοπιστία σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις
· Έχει άνοιγμα 80 mm (μπορεί να φτάσει μέχρι και 87 mm) και διαθέτει μεγάλη ακρίβεια μέτρησης για δερματοπτυχόμετρο του είδους του
· Συνοδεύεται με αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών μέτρησης και υπολογισμού Λίπους σώματος καθώς και αναλυτικούς πίνακες λίπους σώματος 
· Εγκεκριμένο απο την παγκόσμια ένωση Φυισικής Κατάστασης (World Natural Bodybuilding Federation)


	
 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

	· Ενσωματωμένο Ιατρικό Ζυγό 250 kg
·  8 ηλεκτρόδια
· Εμπέδηση: 15 μετρήσεις εμπέδησης
· Στοιχεία μέτρησης BIA: χρήση 3 διαφορετικών συχνοτήτων (5KHz, 50KHz, 500KHz) σε κάθε ένα από τα 5 τμήματα (δεξί χέρι, αριστερό χέρι, κορμός, δεξί πόδι και αριστερό πόδι) Μέθοδος ηλεκτροδίων: τετραπολικό σύστημα επαφής με ηλεκτρόδια 8 σημείων (Tactile Electrode System) Μέθοδος μέτρησης: απευθείας τμηματική ανάλυση βιοηλεκτρικής εμπέδησης πολλαπλής συχνότητας, μέθοδος DSM-BIA
· Μέθοδος μέτρησης: α) Απευθείας Πολυσυχνοτική Τμηματική Βιοηλεκτρική Εμπέδηση (DSM-ΒΙΑ) β) Ταυτόχρονη Πολυσυχνοτική Εμπέδηση (SMF-BIA), 
· Οθόνη αφής LCD 7″
· Πλήκτρα αφής 
· Λειτουργικό μενού χρήσης
·  Διαδικασία μέτρησης με φωνητικές οδηγίες 
· Δυνατότητα μέτρησης παιδιών (από 3 ετών) 
· Ξεχωριστή σελίδα αποτελεσμάτων για τα παιδιά (παρέχει γραφήματα ανάπτυξης βάρους και ύψους) 
· Διάγνωση παχυσαρκίας
·  Αναλογία περιμέτρου Μέσης – Γοφών ΑΥΤΟΜΑΤΑ (χωρίς τη χρήση μεζούρας)
·  Ενεργειακή δαπάνη άθλησης για 24 διαφορετικές ασκήσεις
·  Τμηματική Ανάλυση Λιπώδους και Άλιπου Ιστού σε πέντε τμήματα του σώματος
·  Επιπλέον παραμέτρους: Πρωτεΐνες, σπλαχνικό λίπος, μέταλλα(και στα οστά), εντυπωσιακό Γράφημα, σύγκρισης Μετρήσεων, δυνατότητα εκτύπωσης 6 διαφορετικών εκτυπώσεων: (5 ενηλίκων, 1 παιδικές,)
·  Μέτρηση σε πραγματικό χρόνο
·  Μέτρηση χωρίς ανάγκη κατηγοριοποίησης των εξεταζόμενων από τον χρήστη.
· Εκτίμηση Whole Body ECW/TBW Ratio – Αξιολόγηση Υδρικής Ισορροπίας: Η αναλογία εξωκυττάριου νερού προς συνολικό νερό σώματος (ECW/TBW) αποτελεί σημαντικό δείκτη συνολικής υγείας. Με αυτή τη μέτρηση μπορείτε να εντοπίσετε πιθανή φλεγμονή ή ανισορροπίες υγρών, προσφέροντας μια ακριβή εικόνα της υδρικής κατάστασης του οργανισμού.
· Εκτίμηση ECW/TBW – (Phase Angle) Αξιολόγηση Κυτταρικής Υγείας: Η συνδυαστική μέτρηση ECW/TBW με τη Γωνία Φάσης (Phase Angle) παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την κυτταρική ακεραιότητα και την ισορροπία υγρών του σώματος. Με αυτή τη μέτρηση οι επαγγελματίες μπορούν να αξιολογήσουν θετικά ή αρνητικά την κατάσταση των κυττάρων και τη συνολική φυσιολογική λειτουργία.
· 
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Σετ των 25 τμχ.



