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ΑΝΑΙΣΘ.ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΑΡΤΙΚΑΙΝΗΣ 4% ΜΕ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΤΙΚΟ 1/100.000
ΕΝΕΣΙΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΓΓΕΣ, ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΜΕ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ ΑΡΤΙΚΑΪΝΗ 4%, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ 1/100.000. ΜΑΚΡΙΝΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ. 50 ΦΥΣΙΓΓΕΣ/ΚΟΥΤΙ 
ΑΝΑΙΣΘ.ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΑΡΤΙΚΑΙΝΗΣ 4% ΜΕ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΤΙΚΟ 1/200.000
ΕΝΕΣΙΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΓΓΕΣ, ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΜΕ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ ΑΡΤΙΚΑΪΝΗ 4%, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΠΙΝΕΦΡΙΝΗ 1/200.000, 50 ΦΥΣΙΓΓΕΣ/ΚΟΥΤΙ. 4 ΚΟΥΤΙΑ. ΜΑΚΡΙΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ.
ΑΝΑΙΣΘ ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΜΕΠΙΒΑΚΑΙΝΗΣ:  ΒΤ 2
ΕΝΕΣΙΜΟ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΓΓΕΣ, ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΜΕΠΙΒΑΚΑΪΝΗΣ 3% ΧΩΡΙΣ ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΤΙΚΟ, 50 ΦΥΣΙΓΓΕΣ/ΚΟΥΤΙ. 2 ΜΑΚΡΙΝΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ.
ΚΡΥΟ ΣΠΡΕΥ: (ΚΩΔΙΚΟΣ 71482)ΣΠΡΕΙ ΨΥΧΡΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΦΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΑΡΩΜΑ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΚΡΥ ΚΑΙ ΣΤΕΝΟ ΡΥΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΚΡΙΒΗ ΨΕΚΑΣΜΟ, ΦΙΑΛΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ>200ML. 2 ΤΕΜAXIA
 ΡΥΓΧΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 6,5ΜΜ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΡΥΓΧΟΥΣ  ΤΟ ΠΟΛΥ 4,8ΜΜ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΥΓΧΟΥΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟ  ΠΟΛΥ 2,5ΜΜ, ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 2 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ  ( ΕΝΑΣ 16ΜΜ ΚΑΙ ΕΝΑΣ 11ΜΜ), ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΗΚΟΣ 20CM, NA EINAI ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ  KAI ATOMIKA ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  ΤΕΜΑΧΙΑ 100. 

ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ Η ΦΩΤΑΓΡΑΦΙΑ 
ΜΑΚΡΙΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ. 
