ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΚΟΥΦΟΣ ΛΟΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Να είναι σχεδιασμένο για καθαρισμό και περιποίηση στην περιοχή του κεφαλιού κατακεκλιμένων ασθενών και ασθενών που χρειάζονται ειδική φροντίδα.

Να διαθέτει ειδική σύνθεση που να αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα από τα μαλλιά.

Να έχει Βιταμίνη Ε και Προβιταμίνη Β5 ώστε να βοηθά στη διατήρηση της υγείας του δέρματος της κεφαλής.

Να παρέχει άνετη και ασφαλή φροντίδαστον ασθενή χωρίς να απαιτείται στέγνωμα και ξέπλυμα.

Να είναι αρκετά αποτελεσματικό ώστε ο καθαρισμός των μαλλιών να μπορεί να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, της τάξεως των τριών λεπτών.

Να είναι κατάλληλο για κοινή χρήση, χωρίς αλκοόλ, λανολίνη,Latex ή αλλεργιογόνες ουσίες.

Να αφαιρεί αποτελεσματικά την γέλη ΗΕΓ (gel EEG), το αίμα και το ιώδιο από το τριχωτό της κεφαλής.

Να μπορεί να ζεσταθεί σε φούρνο μικροκυμάτων.

Στο εσωτερικό να έχει λευκό ύφασμα σύνθεσηςSPUNLACE για να είναι απαλό για τον ασθενή και ανθεκτικό.

Εξωτερικά να διαθέτει λευκό αδιάβροχο φιλμ.

Να έχει άνοιγμα εφαρμογής26cm - 28cm. Να είναι μιας χρήσης και να διατίθεται σε ατομική συσκευασία.

Όλες οι προδιαγραφές να τεκμηριώνονται από τα επίσημα έγγραφα της κατασκευάστριας εταιρείας.

Να διαθέτουν σήμανση CE και πιστοποιητικά ISO 9001, ISO 13485, ISO 22716, ISO 14001.

Δείγμα απαραίτητο