ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Να είναι μιας χρήσης, σχεδιασμένα για καθαρισμό και περιποίηση του σώματος κατακεκλιμένων ασθενών και ασθενών που χρειάζονται ειδική φροντίδα.

Να διαθέτει ειδική σύνθεση με pH 5,5 και να  καθαρίζουν το δέρμα δημιουργώντας προστατευτικό στρώμα στην επιδερμίδα.

Να περιέχουν Βιταμίνη Ε και Προβιταμίνη Β5 για να βοηθούν στην θρέψη του δέρματος αλλά και φωσφολιπίδια για βελτιωμένη ενυδάτωση του δέρματος αλλά και αποβολή των νεκρών κυττάρων.

Να είναι ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση του και να είναι κατασκευασμένο από ειδικό τρισδιάστατο μαλακό  υλικό/ύφασμα που δεν ερεθίζει το δέρμα.

Να μην περιέχει λάτεξ, λανολίνη, αλκοόλη ή οποιαδήποτε αλλεργιογόνο ουσία. Να περιέχει Αλόη βέρα και κρέμα προστασίας για ενυδάτωση και φροντίδα του ερεθισμένου δέρματος.

Να μην απαιτείται στέγνωμα και ξέπλυμα και να διαθέτει ευχάριστη μυρωδιά. Να μπορεί να ζεσταθεί σε φούρνο μικροκυμάτων.

Να έχουν διαστάσεις 17cmX 23,5cmκαι να διατίθεται σε συσκευασία των 8 τεμαχίων η οποία να κλείνει αεροστεγώς.

Όλες οι προδιαγραφές να τεκμηριώνονται από τα επίσημα έγγραφα της κατασκευάστριας εταιρείας.

Να διαθέτουν σήμανση CE και πιστοποιητικά ISO 9001, ISO 13485, ISO 22716, ISO 14001. Δείγμα απαραίτητο.