ΣΕΤ ΜΙΚΡΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

	1. 
	Χειρουργικό λαρυγγοσκόπιο προσθίας γωνίας, 26/17/13 x 18mm, 182mm

	2. 
	Στηρικτικό στήθους χειρουργικών Λαρυγγοσκοπίων, μήκους 340mm

	3. 
	Οπτική ίνα χειρουργικών Λαρυγγοσκοπίων

	4. 
	Ρύγχος αναρρόφησης χειρουργικών Λαρυγγοσκοπίων

	5. 
	Λαβίδα συλληπτική κυπελοειδής (οβάλ), μήκους 300mm, ευθεία

	6. 
	Λαβίδα συλληπτική καρδιόσχημη, μήκους 230mm, ευθεία κυρτή άνω

	7. 
	Λαβίδα συλληπτική  καρδιόσχημη , μήκους 230mm, κυρτή δεξιά

	8. 
	Λαβίδα συλληπτική καρδιόσχημη , μήκους 230mm, κυρτή αριστερά

	9. 
	Κυτίο αποθήκευσης και αποστείρωσης από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας, με διάτρητο καπάκι και  διαστάσεις 580mm x 280mm x 100mm συνοδευόμενο από συρμάτινο καλάθι με διαστάσεις 

	10. 
	

	11. 
	


