ΣΕΤ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
	Α/Α
	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
	

	1
	300201FX
300202FX

300203FX
	Ρινοσκόπιο COTTLE, μήκους 135mm, 35mm-55mm-75mm
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	2
	032416FX
032419FX
	Ρινολαβίδα JANSEN (GRUENWALD), bayonet, 16cm και 19cm
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	3
	226100FX
	Ρινοψάλιδο HEYMANN, μήκους εργασίας 95mm
	[image: image3.emf]

	4
	108104FX
	Αποκολλητήρας διαφράγματος LEMPERT-JOSEPH, 175mm, 5mm
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	5
	307104FX
	Οστεοτόμος COTTLE, ευθύς, πλάτους 4mm μήκους 18.5cm
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	6
	319100FX
	Άγκιστρο COTTLE, μήκους 140mm
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	7
	324400FX
	Άγκιστρο KILNER, οξύ, δίδοντο, 10mm, 85mm
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	8
	168410FX
	Ψαλιδάκι STEVENS, κυρτό, 105mm
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	9
	179715FX
	Ψαλίδι ισχυρό RAYNOLDS, κυρτό, 150mm
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	10
	354500FX
	Ράσπα AUFRICHT, 210mm
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	11
	352102FX
	Ράσπα διαμαντέ, Coarse/Medium, 200mm
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	12
	352104FX
	Ράσπα διαμαντέ, Medium/Fine, 200mm
	

	13
	350100FX
	Συμπιεστής περιτονίας COTTLE, 28mm
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	14
	230101FX

230201FX
	Λαβίδες BLAKESLEY, 3.5mm, 110mm, ευθεία και 45o προς τα πάνω
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	15
	325112FX
	Λαβίδα ADSON–BROWN, 7 x 7, μήκους 120mm
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	16
	233300FX
	Λαβίδα διαφράγματος, KNIGHT, μήκους εργασίας 110mm
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	17
	239201FX
	Δρεπανοειδές μαχαιρίδιο (Sickle knife), 190mm 
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	18
	706235FX
	Κυτίο αποθήκευσης και αποστείρωσης από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας, με διάτρητο καπάκι,

διαστάσεων 280mm x 289mm x 135mm, συνοδευόμενο από καλάθι για την τοποθέτηση των εργαλείων
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	19
	708701FX
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