ΣΕΤ ΤΡΑΧΗΛΟΥ-ΠΑΡΩΤΙΔΑΣ
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΚΩΔΙΚΟΣ
	

	1. 
	Σετ αγκίστρων FARABEUF, Νο.1+2, 12cm
	AK 352/00
	[image: image1.emf]

	2. 
	Σετ αγκίστρων FARABEUF, Νο. 1+2, 15cm
	AK 354/00
	[image: image2.emf]

	3. 
	Ψαλίδι METZENBAUM, αμβλύαιχμο, ευθύ, διαμαντέ, 18cm
	AC 940/18
	[image: image3.emf]

	4. 
	Ψαλίδι METZENBAUM, αμβλύαιχμο, κυρτό, διαμαντέ, 18cm
	AC 941/18
	[image: image4.emf]

	5. 
	Ψαλίδι MAYO-STILLE, αμβλύαιχμο, κυρτό, 17cm
	AC 073/17
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	6. 
	Λαβή μαχαιριδίου Νο. 3
	AD 010/03
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	7. 
	Λαβίδα HALSTED-MOSQUITO, κυρτή, 12.5cm
4 Τεμάχια
	AA 151/12
	[image: image7.emf]

	8. 
	Λαβίδα HALSTED-MOSQUITO, κυρτή, 14cm
4 Τεμάχια
	AA 151/14
	[image: image8.emf]

	9. 
	Λαβίδα Baby Mixter  κυρτή 14 εκ
	AA 349/01
	[image: image9.emf]

	10. 
	Λαβίδα ADSON, κυρτή, 18.5cm
	AA 239/18
	[image: image10.emf]

	11. 
	Λαβίδα GEMINI, κυρτή, 18cm
	AA 365/18
	[image: image11.emf]

	12. 
	Λαβίδα GEMINI, κυρτή, 14cm
	AA 365/14
	[image: image12.emf]

	13. 
	Λαβιδα Mixter ,κυρτή 15,5 εκ
	ΑΑ 345/15
	[image: image13.emf]

	14. 
	Λαβιδα Mixter ,κυρτή 19εκ
	ΑΑ 345/19
	[image: image14.emf]

	15. 
	Ανατομική λαβίδα, ευθεία, 14.5cm
2 Τεμάχια
	AB 088/14
	[image: image15.emf]

	16. 
	Ανατομική λαβίδα ADSON, 12cm
	AB 114/12
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	17. 
	Χειρουργική λαβίδα ADSON-BROWN, 7x7 οδόντων, 12cm
	AB 116/07
	[image: image17.emf]

	18. 
	Χειρουργική λαβίδα STILLE, 15cm
	AB 380/15
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	19. 
	Βελονοκάτοχο MAYO-HEGAR, ευθύ, 18cm
	AE 100/18
	[image: image19.emf]

	20. 
	Λαβίδα ALLIS, ευθεία, 5x6 οδόντων, 19cm
2 Τεμάχια
	KD 055/19
	[image: image20.emf]

	21. 
	Ρουχολαβίδα BACKHAUS, 130mm
6 Τεμάχια
	AA 751/13
	[image: image21.emf]

	22. 
	Άγκιστρο Joseph μήκους 16 εκ, μονό οξύ

2 τεμάχια 
	AK 070/16
	[image: image22.emf]

	23. 
	Άγκιστρο μήκους 16 εκ, τετράδοντο οξύ

1 τεμάχιο
	ΑΚ 050/04
	[image: image23.emf]

	24. 
	Άγκιστρο Desmarres μήκους 13 εκ, διαμ. 12χιλ
	ΑΚ 090/12
	[image: image24.emf]

	25. 
	Ρύγχος αναρρόφησης YANKAUER, 27cm
	AO 400/00
	[image: image25.emf]

	26. 
	Ρύγχος αναρρόφησης Frazier, 8ch
	AO 430/08
	[image: image26.emf]

	27. 
	Κυτίο αποθήκευσης και αποστείρωσης από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας, με διάτρητο καπάκι και

διαστάσεις 285mm x 280mm x 150mm συνοδευόμενο από συρμάτινο καλάθι
	KYE 280/01

KYE 286/15

SK 105/10
	


