ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – FESS

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |  | ΚΩΔΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΡινολαβίδαJANSEN, bayonet,160mm |  | 032416FX |
| 2 | Οδηγός ανίχνευσης στομίων διπλού άκρου, 190mm |  | 418719FX |
| 3 | Οδηγός ανίχνευσης στομίων μετωπιαίων, διπλού άκρου, 210mm |  | 418825FX |
| 4 | Κιουρέτα ευθεία, με άκρο 2,7mmx 6mm, 190mm |  | 418202FX |
| 5 | Κιουρέτα κυρτή 50ο, με άκρο 2,7mmx 6mm, 190mm |  | 418204FX |
| 6 | Κιουρέτα κυρτή 90ο, με άκρο 2,7mmx 6mm, 190mm |  | 418205FX |
| 7 | Λαβίδα BLAKESLEYκόπτουσα, ευθεία, Νο 1 (3x2mm), 110mm |  | 235900FX |
| 8 | Λαβίδα BLAKESLEYκόπτουσα, 45ο προς τα άνω, Νο 1 (3x2mm), 110mm |  | 236000FX |
| 9 | Λαβίδα πλάγιας κοπής, προς τα κάτω δεξιά, 100mm |  | 234902FXF |
| 10 | Λαβίδα πλάγιας κοπής, προς τα κάτω αριστερά, 100mm |  | 234901FXF |
| 11 | Συλληπτική λαβίδα ιγμορείου, κυρτή 120ο, 100mm |  | 415600FX |
| 12 | Συλληπτική λαβίδα ιγμορείου, κυρτή 155ο, 100mm |  | 415604FX |
| 13 | Ενδοσκοπικό ψαλίδι, ευθύ, 130mm |  | 226300FX |
| 14 | Ενδοσκοπικό ψαλίδι, κυρτό προς τα αριστερά, 130mm |  | 226301FX |
| 15 | Ενδοσκοπικό ψαλίδι, κυρτό προς τα δεξιά, 130mm |  | 226302FX |
| 16 | Οστεολαβίδα κυκλοτερής κοπής (Mushroom), 3.5mm, 180mm |  | 235035FX |
| 17 | ΟστεολαβίδαKERRISON,45ο, προς τα άνω, 2mm, 180mm |  | 413022FX |
| 18 | ΟστεολαβίδαKERRISON,45ο, προς τα πάνω, 3mm, 180mm |  | 413023FX |
| 19 | ΟστεολαβίδαKERRISON,90ο, προς τα πάνω, 2mm, 180mm |  | 413002FX |
| 20 | ΟστεολαβίδαKERRISON,90ο, προς τα άνω, 3mm, 180mm |  | 413003FX |
| 21 | Οστεολαβίδα μετωπιαίου,70ο προς τα άνω, 2mm, 130mm |  | 412702FX |
| 22 | Συλληπτική λαβίδα μετωπιαίου,50ο προς τα άνω, κάθετου ανοίγματος, 2mm, 145mm |  | 235503FX |
| 23 | Συλληπτική λαβίδα μετωπιαίου, 90ο προς τα άνω, οριζοντίου ανοίγματος, 2mm, 145mm |  | 235506FX |
| 24 | Αναρρόφηση ιγμορείου EICKEN, ελαφρώς κυρτή, Ø2.5mm, 150mm |  | 049702FX |
| 25 | Αναρρόφηση ιγμορείου EICKEN, έντονα κυρτή, Ø2.5mm, 150mm |  | 049712FX |
| 26 | Αναρρόφηση ιγμορείου EICKEN, έντονα κυρτή, Ø3mm, 150mm |  | 049713FX |
| 27 | Αναρρόφηση FRAZIER, 8Fr./Charr., 100mm |  | 110108FX |
| 28 | Αναρρόφηση FRAZIER, 10Fr./Charr., 100mm |  | 110110FX |
| 29 | Αναρρόφηση FRAZIER, 12Fr./Charr., 100mm |  | 110112FX |
| 30 | Διπολική ενδοσκοπική λαβίδα Calvian, με ενσωματωμένη αναρρόφηση, με κυρτά άκρα15ο |  | 700938 |
| 31 | Καλώδιο σύνδεσης λαβίδας CALVIAN με συσκευή διαθερμίας VALLEYLAB |  | 370150R |
| 32 | MicroλαβίδαοπίσθιαςκοπήςTOBEY (Micro-Backbitter), περιστρεφόμενη, μεκυρτόάκρο, 100mm |  | 235150FX |
| 33 | Κυτίο αποθήκευσης και αποστείρωσης από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας, με διάτρητο καπάκι, διαστάσεων 280mm x 289mm x 135mm, συνοδευόμενο από καλάθι για την τοποθέτηση των εργαλείων |  | 706235FX |
|  |  |  | 708701FX |