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	ΡινολαβίδαJANSEN, bayonet,160mm
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	Οδηγός ανίχνευσης στομίων διπλού άκρου, 190mm
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	Οδηγός ανίχνευσης στομίων μετωπιαίων, διπλού άκρου, 210mm
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	418825FX
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	Κιουρέτα  ευθεία, με άκρο 2,7mmx 6mm, 190mm
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	Κιουρέτα κυρτή 50ο, με άκρο 2,7mmx 6mm, 190mm
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	Κιουρέτα κυρτή 90ο, με άκρο 2,7mmx 6mm, 190mm
	[image: ]
	418205FX

	7
	Λαβίδα BLAKESLEYκόπτουσα, ευθεία, Νο 1 (3x2mm), 110mm
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	Λαβίδα BLAKESLEYκόπτουσα, 45ο προς τα άνω, Νο 1 (3x2mm), 110mm
	
	236000FX
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	Λαβίδα πλάγιας κοπής, προς τα κάτω δεξιά, 100mm
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	Λαβίδα πλάγιας κοπής, προς τα κάτω αριστερά, 100mm
	
	234901FXF
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	Συλληπτική λαβίδα ιγμορείου, κυρτή  120ο, 100mm
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	Συλληπτική λαβίδα ιγμορείου, κυρτή  155ο, 100mm
	
	415604FX
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	Ενδοσκοπικό ψαλίδι, ευθύ, 130mm
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	Ενδοσκοπικό ψαλίδι, κυρτό προς τα αριστερά, 130mm
	
	226301FX
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	Ενδοσκοπικό ψαλίδι, κυρτό προς τα δεξιά, 130mm
	
	226302FX
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	Οστεολαβίδα κυκλοτερής κοπής (Mushroom), 3.5mm, 180mm
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	ΟστεολαβίδαKERRISON,45ο, προς τα άνω, 2mm, 180mm
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	413022FX
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	ΟστεολαβίδαKERRISON,45ο, προς τα πάνω, 3mm, 180mm
	
	413023FX
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	ΟστεολαβίδαKERRISON,90ο, προς τα πάνω, 2mm, 180mm
	
	413002FX

	20
	ΟστεολαβίδαKERRISON,90ο, προς τα άνω, 3mm, 180mm
	
	413003FX
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	Οστεολαβίδα μετωπιαίου,70ο προς τα άνω, 2mm, 130mm
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	Συλληπτική λαβίδα μετωπιαίου,50ο προς τα άνω, κάθετου ανοίγματος, 2mm, 145mm
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	Συλληπτική λαβίδα μετωπιαίου, 90ο προς τα άνω, οριζοντίου ανοίγματος, 2mm, 145mm
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	Αναρρόφηση ιγμορείου EICKEN, ελαφρώς κυρτή, Ø2.5mm, 150mm
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	Αναρρόφηση ιγμορείου EICKEN, έντονα κυρτή, Ø2.5mm, 150mm
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	Αναρρόφηση ιγμορείου EICKEN, έντονα κυρτή, Ø3mm, 150mm
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	Αναρρόφηση FRAZIER, 8Fr./Charr., 100mm
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	Αναρρόφηση FRAZIER, 10Fr./Charr., 100mm
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	Αναρρόφηση FRAZIER, 12Fr./Charr., 100mm
	
	110112FX
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	Διπολική ενδοσκοπική λαβίδα Calvian, με ενσωματωμένη αναρρόφηση, με κυρτά άκρα15ο
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	Καλώδιο σύνδεσης λαβίδας CALVIAN με συσκευή διαθερμίας VALLEYLAB
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	MicroλαβίδαοπίσθιαςκοπήςTOBEY (Micro-Backbitter), περιστρεφόμενη, μεκυρτόάκρο, 100mm
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	235150FX

	33
	Κυτίο αποθήκευσης και αποστείρωσης από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας, με διάτρητο καπάκι,
διαστάσεων 280mm x 289mm x 135mm, συνοδευόμενο από καλάθι για την τοποθέτηση των εργαλείων
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