Προδιαγραφές φορητού βιντεολαρυγγοσκοπίου

1.	Να είναι ελαφρύ

2.	Να είναι φορητό

3.	Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας τουλάχιστον 5 ωρών σε λειτουργία ενδοσκοπήσεων

4.	Να διαθέτει λειτουργίες καταγραφής, λήψης στιγμιοτύπου, και δυνατότητα μεταφοράς οπτικού αρχείου σε USB stick

5.	Να δέχεται κεφαλές βρογχοσκοπίων/ενδοσκοπίων διαφόρων διαμετρημάτων (παιδιατρικό – ενηλίκων) με μία από αυτές να διαθέτει κανάλι εργασίας/αναρρόφησης

6.	Να δέχεται ως αναλώσιμα εύκαμπτα ενδοσκόπια μιας χρήσης χωρίς περιορισμό στην διάρκεια ενδοσκόπησης/καταγραφής

7. Να είναι συμβατά με σύστημα ενδοσκόπησης Ambu