Προδιαγραφές φορητού βιντεολαρυγγοσκοπίου
1.	Να είναι ελαφρύ
2.	Να είναι φορητό
3.	Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας τουλάχιστον 5 ωρών σε λειτουργία ενδοσκοπήσεων
4.	Να διαθέτει λειτουργίες καταγραφής, λήψης στιγμιοτύπου, και δυνατότητα μεταφοράς οπτικού αρχείου σε USB stick
5.	Να δέχεται κεφαλές βρογχοσκοπίων/ενδοσκοπίων διαφόρων διαμετρημάτων (παιδιατρικό – ενηλίκων) με μία από αυτές να διαθέτει κανάλι εργασίας/αναρρόφησης
6.	Να δέχεται ως αναλώσιμα εύκαμπτα ενδοσκόπια μιας χρήσης χωρίς περιορισμό στην διάρκεια ενδοσκόπησης/καταγραφής
7. Να είναι συμβατά με σύστημα ενδοσκόπησης Ambu
