[bookmark: _GoBack]STRATAFIX ΡΑΜΜΑΤΑ
1. Ειδικά ράμματα συνθετικά μονόκλωνα No2/0,  βραδείας απορρόφησης με ακίδες από Πολυδιοξανόνη με αντιβακτηριακό παράγοντα Irgacare MP, συμμετρικής μορφής (Symmetric) που συγκρατούν τη γραμμή συρραφής χωρίς την ανάγκη κόμπων.  Διατίθεται με βελόνα 36mm στρογγυλή Taper Point CT-1, ½ κύκλου με πεπλατυσμένο σώμα και εσωτερικές & εξωτερικές επιμήκης αυλακώσεις για ασφαλέστερο κράτημα στο βελονοκάτοχο. Μήκος ράμματος 60cm, Συσκ. κουτί 12 τεμ. / Μονάδα = 1 τεμ  

