ΡΑΜΜΑΤΑ VIGRIL PLUS

Ράμματα συνθετικά απορροφήσιμα πολύκλωνα μέσης απορρόφησης No 2 από Πολυγλακτίνη με αντιβακτηριακό παράγοντα Irgacare MP. Διατηρεί το 40-50 % της τάσης τους για 21 μέρες. Διαθέτει βελόνα45mm Tapercut 1/2 κύκλου με πεπλατυσμένο σώμα και εσωτερικές & εξωτερικές επιμήκης αυλακώσεις για ασφαλέστερο κράτημα στο βελονοκάτοχο. Η βελόνα αποτελείται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 και άνω με περιεκτικότητα νικελίου 8-10%, ώστε να αντιστέκεται σε κάμψη-στρέβλωση. Η επικάλυψη του ράμματος είναι από το  ίδιο υλικό ώστε να μη φθείρεται κατά την τοποθέτηση των κόμβων. Απορροφάται πλήρως από τον οργανισμό, κατά μέσο όρο μετά από 56-72 ημέρες, περίπου. Μήκος ράμματος 70cm. Συσκ. κουτί 36 τεμ. / Μονάδα = 1 τεμ.